Администрация Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 10 » января 2022г.                               № 6                                                 п. Бурата

О порядке присвоения группы 1

по электробезопасности

неэлектрическому персоналу.

Для обеспечения безопасности труда неэлектрического персонала и в соответствии с Требованиями правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (п.1.44)

1.Утвердить:

1.1. Список работников, допущенных к присвоению группы 1 по электробезопасности неэлектрическому персоналу; (Приложение №1)

1.2. Перечень должностей и профессий, требующих присвоение персоналу группы1 по электробезопасности (неэлектрический персонал); (Приложение №2)

1.3. Программу проведения инструктажа неэлектрического персонала на группу 1 по электробезопасности; (Приложение № 3)

2. Присвоение группы проводить ежегодно путем проведения инструктажа и устной проверкой степени его усвоения.

3. Присвоение группы 1 регистрировать в Журнале учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектрическому персоналу.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Булуктинского СМО РК

(ахлачи)                                                                                            М.С.Муджикова

Утверждено

распоряжением

от 10.01.2022 г. № 6

Приложение 1

Список работников,

допущенных к присвоению группы 1 по электробезопасности

неэлектрическому персоналу

| № | Ф.И.О. | Наименование отдела | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муджикова М.С | администрация | Глава |
|  | Горяева | бухгалтерия | Вед.специалист-ст.бухгалтер |
|  | Кекашкеева К.Э-Г. | администрация | Вед.специалист |

ЖУРНАЛ УЧЕТА

Присвоения группы 1 по электробезопасности

неэлектрическому персоналу

| № | Ф.И.О. | Наименование отдела | должность | Дата предыдущего присвоения | Дата присвоения | подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | проверяемого | проверяющего |
|  | Муджикова М.С | администрация | Глава | 09.01.2020г. | 10.01.2022г. |  |  |
|  | Горяева | бухгалтерия | Вед.специалист-ст.бухгалтер | 09.01.2020г. | 10.01.2022г. |  |  |
|  | Кекашкеева К.Э-Г. | администрация | Вед.специалист | 09.01.2020г. | 10.01.2022г. |  |  |

Утверждено

распоряжением

от 10.01.2022г. № 6

Приложение №3

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА

по электробезопасности

для неэлектрического персонала

с группой 1 по электробезопасности,

выполняющего работы,

при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током.

Общие требования безопасности

К производственному неэлектротехническому персоналу с 1-ой квалификационной группе относится персонал, выполняющий работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током:

-персонал, работающий в помещениях и вне  их, где при возникновении неблагоприятных условий и отсутствии необходимых знаний по электробезопасности может появиться опасность поражения электрическим током.

Перечень профессий и рабочих мест неэлектрического персонала определяется руководством администрации.

Требования безопасности на рабочем месте.

Персонал с 1-ой группой по электробезопасности должен знать, что:

-автоматические выключатели и пробочные предохранители должны быть всегда исправны.

Замена заводских предохранителей, даже временно, различными металлическими проводками, например «жучками», может послужить причиной несчастного случая, пожара.

Изоляция электропроводки, электроприборов и аппаратов, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов и светильников, а также шнуров, с помощью которых включаются в электросеть электроприборы, телевизоры, холодильники, компьютеры и др., должны быть в исправном состоянии.

Не допускается подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных предметах, перекручивать провод, закладывать провод и шнуры на газовые и водопроводные трубы и батареи отопления, вешать что-либо на провода, вытягивать за шнур вилку из розетки, закрашивать и белить шнуры и провода.

Не разрешается оставлять ни один из приборов, за исключение холодильника, во время работы без присмотра. Все виды ремонта электрооборудования и электросетей должен выполнять только специалист.

Запрещается прикасаться одновременно к компьютеру и устройствам, имеющим соединение с землей (газовые плиты, радиаторы отопления, водопроводные краны и т.п.).

Если появился специфический запах подгорающей резины или пластмассы, перегрелась розетка или вилка шнура электропитания или начали мигать лампочки, то необходимо немедленно отключить электроэнергию, сообщить руководителю, электрику.

Запрещается самостоятельно производить устранение неисправностей. Включить электроэнергию можно только после устранения обнаруженной неисправности силами специалистов.

Электроприборы  необходимо хранить в сухом месте, избегать резких колебаний температуры, вибрации, сотрясений, нельзя вытирать их мокрой тряпкой, когда они находятся включенными в электросеть.

Бытовые приборы и переносные светильники, предназначенные только для пользования в помещениях, применять на открытом воздухе запрещается. Нельзя пользоваться самодельными электрокипятильниками и в виде ТЭН. Для подогрева воды пользоваться чайниками типа «Тефаль».

Осветительную арматуру и эл.лампы нельзя очищать от загрязнения и пыли при включенном выключателе, а также мокрыми и влажными тряпками.

Поврежденные выключатели, ламповые патроны, штепсельные розетки, электроприборы и аппараты  запрещается ремонтировать самостоятельно. Об их неисправностях следует сообщить непосредственному начальнику.

Надо соблюдать особую осторожность при пользовании электроэнергией в сырых помещениях, в помещения с земляными, кирпичными и бетонными полами, являющимися хорошими проводниками тока, т.к. эти помещения относятся к особо опасным и в этих условиях опасность поражения электрическим током увеличивается.

Нельзя использовать хозяйственные резиновые перчатки для защиты от электрического тока. Они не выдерживают рабочее напряжение электрической сети и предназначены только для защиты рук при мытье посуды и чистке овощей и т.п.

Запрещается выключать электроприборы  из электросети за шнур электропитания.

Оказание доврачебной помощи при поражении эл.током

Персонал группы 1 по электробезопасности должен уметь:

-оказать доврачебную помощь сотруднику при несчастных случаях:

а) освободить пострадавшего от электрического тока;

б) произвести искусственное дыхание;

в) произвести наружный массаж сердца;

г) остановить кровотечение;

д) оказать помощь при ожогах, переломах, обморожениях и отравлениях.